药物综合实验室仪器设备（包括其他实验室增补）

项目名称：药物综合实验室（一）       填表人：  陈乃东       日期：  2012.7.4     单位：万元

| 序号 | 设 备 名 称 | 参考型号 | 技 术 性 能 指 标 | 参考厂家或品牌 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HPLC泵 | 岛津2010HP | Pump Unit 泵单元：LC-20AD Solvent Delivery Unit送液泵；DGU-20A3 On-line Degasser 在线脱气机；Mixer SUS 20A 混合器。Sample Injector进样器：7725i Manual Sample Injector (Position Sensing Switch Incorporated) 7725i；手动进样器（带位置转换开关）；Hamilton 702SNR (25 ul) Syringe,25ul注射针。Column Oven柱温箱：CTO-10ASVP Column Oven 色谱柱温箱。Detector检测器：SPD-M20A Photodiode Array Detector Detector高灵敏度二级管阵列检测器；RID-10A Refractive Index Detector示差折光检测器。System Controller系统控制器：CBM-20Alite System Controller 网络化系统控制器（注2）。Packed Columns色谱柱：Shim-pack GPC-806,300x8.0mm I.D.,4x107。Parts Kit部件包：Piping Kit type M 管路组件。Workststion工作站：LCsolution Multi-PDA,Ver1.25 Workstation 工作站；LCsolution GPC software 凝胶分析软件 | 日本岛津 | 1 | 99000 | 99000 |

| 申报 单位 意见 | 该实验室主要用于制药工程专业的专业实验开设，也可向为其它专业的学生毕业论文开放，并为教师的产学研、课题研究提供平台，属于我院急需建立的专业实验室，申报方案科学可行，同意申报。 负责人（签字）： 单位（签章）： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 专家 组论 证意 见 | 组长（签字）： 年 月 日 |
| 学校 审批 意见 | 年 月 日 |